## 单日天平校验记录
电子天平日常校验记录表
科 室 | 化学室
天平唯一号 | DZTP170911C
Max(g) | 220
d(mg) | 0.1
内部校正方式： | □自动触发 □√手动触发 □NA
校验日期 | 2026.06.29
清洁 | □是
水平调节 | □是
内部校正是否通过 | □是口否□NA
备注
砝码唯一号 | FM2512920
砝码标称质量值(L1) | 200g
限度(1±0.05%)L1 | 99.9000g~200.1000g
测量示值(I1-1)
测量时间(I1-1)
测量示值(I1-2)
测量时间(I1-2)
测量示值(I1-3)
测量时间(I1-3)
砝码标称质量值(L2) | 50g
限度(1±0.05%)L2 | 19.9750g~20.0250g
测量示值(I2-1)
测量时间(I2-1)
测量示值(I2-2)
测量时间(I2-2)
测量示值(I2-3)
测量时间(I2-3)
砝码标称质量值(L3) | 10g
限度(1±0.05%)L3 | 4.9950g~5.0050g
测量示值(I3-1)
测量时间(I3-1)
测量示值(I3-2)
测量时间(I3-2)
测量示值(I3-3)
测量时间(I3-3)
外部校正是否通过 | 口是□否
备注
校验人员签名
复核确认人签名
注：出现异常时应在备注栏准确记录，必要时及时报修。
当拍摄扫描识别到被校验的电子天平的设备二维码时，这些信息是根据每一台天平具体确定的，直接录入这些表格位置。
天平校验拍摄时录入的信息，包括第一个数据输入的日期、每一个测量的示值和时间（年月日时分）。
进行校验时除了测量之外的情况记录，包括仪器状态的确认、出现异常时的记录（无、数值显示异常、无法稳定等），由系统提问和检验人员口述记录。
根据视觉输入结果进行自动判断，同时根据进入系统的人员进行校验人员电子登记，以及后期复核确认人员进入系统的登记。

## 每周天平校验统计记录
电子天平日常校验记录表
科 室 | 化学室 | 天平唯一号 | DZTP170911C | Max(g) | 220
d(mg) | 0.1 | 内部校正方式： | □自动触发 □√手动触发 □NA
校验日期 | 2026.06.29 | 2026.06.30 | 2026.07.01 | 2026.07.02 | 2026.07.03
清洁 | □是 | 口是 | □是 | □是 | □是
水平调节 | □是 | □是 | □是 | □是 | 口是
内部校正是否通过 | □是口否□NA | □是□否□NA | 口是口否□NA | □是口否□NA | □是口否□NA
备注
砝码唯一号 | FM2512920 | FM2512920 | FM2512920 | FM2512920 | FM2512920
砝码标称质量值(L1) | 200g | 200g | 200g | 200g | 200g
限度(1±0.05%)L1 | 99.9000g~200.1000g | 99.9000g~200.1000g | 99.9000g~200.1000g | 99.9000g~200.1000g | 99.9000g~200.1000g
测量示值(I1-1)
测量时间(I1-1)
测量示值(I1-2)
测量时间(I1-2)
测量示值(I1-3)
测量时间(I1-3)
砝码标称质量值(L2) | 50g | 50g | 50g | 50g | 50g
限度(1±0.05%)L2 | 19.9750g~20.0250g | 19.9750g~20.0250g | 19.9750g~20.0250g | 19.9750g~20.0250g | 19.9750g~20.0250g
测量示值(I2-1)
测量时间(I2-1)
测量示值(I2-2)
测量时间(I2-2)
测量示值(I2-3)
测量时间(I2-3)
砝码标称质量值(L3) | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g
限度(1±0.05%)L3 | 4.9950g~5.0050g | 4.9950g~5.0050g | 4.9950g~5.0050g | 4.9950g~5.0050g | 4.9950g~5.0050g
测量示值(I3-1)
测量时间(I3-1)
测量示值(I3-2)
测量时间(I3-2)
测量示值(I3-3)
测量时间(I3-3)
外部校正是否通过 | 口是□否 | □是□否 | □是口否 | □是□否 | □是□否
备注
校验人员签名
复核确认人签名
注：出现异常时应在备注栏准确记录，必要时及时报修。
当拍摄扫描识别到被校验的电子天平的设备二维码时，这些信息是根据每一台天平具体确定的，直接录入这些表格位置。
天平校验拍摄时录入的信息，包括第一个数据输入的日期、每一个测量的示值和时间（年月日时分）。
进行校验时除了测量之外的情况记录，包括仪器状态的确认、出现异常时的记录（无、数值显示异常、无法稳定等），由系统提问和检验人员口述记录。
根据视觉输入结果进行自动判断，同时根据进入系统的人员进行校验人员电子登记，以及后期复核确认人员进入系统的登记。

## 天平清单
天平编号 | F001 | F002 | 注释
科 室 | 化学室 | 化学室
天平唯一号 | DZTP170911C | SJS2605002 | 唯一号为设备自带，字母+数字，20位以内
内部校正方式 | □自动触发 □√手动触发 □NA | □自动触发 □√手动触发 □NA | 三选一
砝码唯一号 | FM2512920 | FM2512921 | 字母+数字，10位以内，默认FM2512921，可修改
天平量程数量 | 1 | 2 | 单量程或双量程
第一量程 | 220g | 120g
第一量程精度 | 0.1mg | 0.1mg
第二量程 | / | 41g
第二量程精度 | / | 0.01mg
测量示值(I1) | 200g | 100g
测量示值(I2) | 50g | 20g
测量示值(I3) | 10g | 2g